Об утверждении Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности объектов муниципальной собственности

МО «Поселок Чернышевский» на 2016- 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности МО «Поселок Чернышевский на 2016-2020 гг.» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  МО «Поселок Чернышевский» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Поселок Чернышевский»                                                                            М.В.Гончарова

Утверждена

Постановлением

Главы МО «Поселок Чернышевский»

№125 от 30.12.2015 года

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности

МО «Поселок Чернышевский»

на 2016- 2020 годы»

п. Чернышевский 2015г.

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности МО «Поселок Чернышевский» на 2016- 2020 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик и координатор программы | Администрация муниципального образования «Посёлок Чернышевский» |
| Цели и задачи программы | Цель: Обеспечение перевода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития путем выполнения комплекса мероприятий по энергосбережению на основе использования новейших технологий и передового опыта. Рациональное использование тепловой энергии, снижение утечек ресурса, увеличение срока эксплуатации. Задачи: - Оснащение потребителей энергоресурсов системами и приборами учета и регулирования, системами контроля и качества энергии на объектах жилищного фонда; - Организация и проведение мероприятий по созданию нормативного теплового режима в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах; - Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах учреждений бюджетной сферы города; - Информационное обеспечение энергосбережения; - Формирование положительного общественного мнения по проблемам энергосбережения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 годы. |
| Перечень основных мероприятий | - Установка индивидуальных и общедомовых приборов учёта ХГВС: – устройство тепловых пунктов для монтажа узлов ввода. - Организация и проведение работ по утеплению МКД минимизации потерь тепла через тепловой контур жилых зданий: - заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение дверей доводчиками; - Установка дверей и заслонок в проёмах подвальных помещений; - Установка теплоотражающих плёнок на окнах в местах общего пользования жилищного фонда; - Замена оконных блоков в подъездах на стеклопакеты. 3. .Системы ХВС, ГВС и отопления: - Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС и ГВС в тех. помещениях с применением энергоэффективных материалов. - Модернизация трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС. - Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления. 4. Установка современных антивандальных светодиодных светильников в местах общего пользования. 5. Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение. |
| Исполнители основных мероприятий | МКУ «УЖКХ» МО «Посёлок Чернышевский», собственники МКД, обслуживающая и ресурсоснабжающая организация. |
| Предварительный объем финансовых средств, для реализации программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы на 2016-2020 годы составляет 36 352,00 тыс. руб. (в ценах 2015 г.) Финансирование осуществляется за счет средств: Государственный бюджет Республики Саха (Якутия): 35 639,2 тыс.руб Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» -712,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Оснащение МКД узлами учёта электроэнергии мест общего пользования. - Оснащение МКД общедомовыми узлами учёта ХВС, ГВС. - Оснащение МКД энергосберегающими светильниками подъездного освещения. - Повышение качества, надежности и бесперебойности подачи энергоресурсов за счет обновления и усовершенствования энергосберегающих средств. - Переход на оплату населением за фактически потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета. - Повышение заинтересованности руководителей предприятий, организаций, населения посёлка в проведении энергосберегающих мероприятий. - Информационное обеспечение энергосбережения. |
| Перечень индикаторов программы | - Количество многоквартирных жилых домов, в которых установлены общедомовые приборы учета электрической энергии, горячей и холодной воды (шт.). - Количество квартир, в которых установлены индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды (шт.). - Объем сэкономленных энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении (Гкал, м³, тыс. руб.). - Количество жилых домов, оснащенных стеклопакетами в местах общего пользования (шт.). |
| Система организации контроля над исполнением программы | - Руководителем программы является Глава МО «Посёлок Чернышевский»; - Исполнителями программы «Энергоресурсосбережение - п. Чернышевский на 2016-2020 г.г.» являются – МКУ «УЖКХ» МО «Посёлок Чернышевский», обслуживающая и ресурсоснабжающая организация; - Контроль финансирования и использования средств мероприятий программы осуществляет Администрация МО «Посёлок Чернышевский», поселковый Совет Депутатов в порядке, установленном для контроля, за реализацией Муниципальных Программ. |

- Характеристика проблемы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности МО «Поселок Чернышевский» на 2016- 2020 годы»  (далее-программа) разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Данная программа определяет основные направления деятельности Муниципального образования, «Посёлок Чернышевский» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

Планирование целевых показателей и мероприятий по программе ведется для создания необходимых условий для перевода жилищно-коммунальной системы посёлка Чернышевский  на энергосберегающий путь развития.

Мероприятия предыдущей программы велись по следующим направлениям:

- оборудование МКД узлами учета (общедомовые приборы учета ХГВС, отопления и электроэнергии мест общего пользования);

- оборудование узлами учета объектов бюджетной сферы;

- эксплуатация жилищного фонда с применением новейших энергосберегающих технологий;

На предстоящий период следует продолжить работу по реализации выработанных направлений, а также при планировании мероприятий учитывать возможность усовершенствования технологий, позволяющих повысить качество оказываемых  услуг.

Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении", Гражданским кодексом Российской Федерации, а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.1995 № 1087 "О неотложных мерах по энергосбережению" и от 08.06.1997 № 832 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями и организациями бюджетной сферы

Общее количество многоквартирных жилых домов (далее-МКД) посёлка Чернышевский  за исключением  ведомственных и аварийных домов, составляет 112 домов с общей площадью 111 334,85 м².

Установка общедомовых приборов учета в жилых домах осуществляется с 2014 г. За период 2014-2015 г. г. установлено  всего 62  общедомовых прибора учета на 19-ти жилых домах, из них на коммерческий учет сданы 62 прибора учёта.

В соответствии с п.3.1.5. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденных Минтопэнерго РФ от 12.09.1995 № Вк-4936, узел учета тепловой энергии, массы (или объема) и параметров теплоносителя оборудуется на принадлежащем потребителю тепловом пункте в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.

Согласно п.2 ст.19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Также, согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…» внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Постоянный рост тарифов на электроэнергию заставляет задуматься об энергосбережении и искать пути максимально безболезненного для потребителя снижения энергопотребления. Выходом из сложившегося положения является замена светильников с обычными лампами накаливания на современные энергосберегающие (светодиодные). Основная задача данных светильников — покончить с темными подъездами, перегоревшими и разбитыми лампочками, гудящими, моргающими светильниками.

За период с 2013-2015 гг. установлено 326 антивандальных светодиодных светильников подъездного освещения в МКД.

Установка стеклопакетов и пластиковых окон является отличным решением для увеличения тепло- и звукоизоляции внутри помещений. Популярность этого процесса обеспечивается значительным количеством преимуществ, которые дает установка стеклопакетов. Однако, при этом изменяются определенные параметры микроклимата в помещении, что обеспечивается увеличением герметичности окон. Замена старых деревянных окон и установка стеклопакетов на их место приводит к увеличению температуры в помещении примерно на 7-15 градусов.

В 2013 г. приобретены и установлены стеклопакеты в местах общего пользования в 19-ти МКД.

Посёлок Чернышевский основан в 1959 г., имеет в своём составе кроме центральной части  кварталы Энтузиастов, Пионерный, Таёжный, Энергетиков, и Лесной, стоящих от центральной части посёлка на значительном расстоянии. Численность населения на 1 января 2016 г. составляет  4 325 человек. Климат района относится к резко континентальному, при средней годовой температуре -7,6 ОС  в наиболее холодный период, температура наружного воздуха в зимний период опускается до  -48 ОС и ниже.

Поставщиками коммунальных услуг в п. Чернышевский  являются Вилюйский филиал АО «Теплоэнергосервис», ПАО АК «Якутскэнерго». Эти предприятия проводят собственные программы по техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности и экономичности производства и доставки энергоносителей к потребителям

- Основные цели и задачи программы

Программа разработана в целях перевода   жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития путем выполнения комплекса мероприятий по энергосбережению на основе использования новейших технологий и передового опыта.

Основные задачи программы:

- оснащение потребителей энергоресурсов системами и приборами учета и регулирования, системами контроля и качества энергии на объектах учреждений бюджетной сферы посёлка, жилищного фонда;

- организация и проведение мероприятий по созданию нормативного теплового режима  в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах;

- внедрение  энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве посёлка;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- формирование положительного общественного мнения по проблемам энергосбережения.

- Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (приложение), направленных на энергосберегающий путь развития за счет обновления и усовершенствования энергосберегающих средств, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Основой программы является следующая система мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Оснащение потребителей энергоресурсов системами и приборами учета и регулирования, системами контроля и качества энергии на объектах жилищного фонда.

Оборудование многоквартирных жилых домов узлами учета воды и расчет за коммунальные услуги по факту является эффективным экономическим стимулом как для населения – энергосбережение в быту, так и для ресурсоснабжающих организаций – применение ресурсосберегающих технологий и повышение качества производимых услуг.

Срок окупаемости счетчиков воды при действующем уровне тарифов составит от 6 до 15 месяцев. К 2020 г. эта работа должна быть в основном завершена.

- Организация и проведение мероприятий по созданию нормативного теплового режима  в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Жилищный фонд посёлка Чернышевский состоит из многоквартирных каменных и деревянных жилых домов, и одноквартирных домов блокированной застройки. Физическое состояние жилищного фонда города неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, нуждается в проведении капитального ремонта, реконструкции либо подлежит сносу.

Из-за ветхости зданий старой постройки значительно превышены нормативы потери энергоресурсов, износ жилищного фонда очень велик и продолжает увеличиваться.

Для создания нормативного теплового режима в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах программой предусмотрены мероприятия по замене старых деревянных окон на стеклопакеты.

- Внедрение  энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах учреждений бюджетной сферы посёлка.

В данную задачу входят мероприятия по установке энергосберегающих светильников уличного и подъездного освещения, замена кабелей уличного освещения. На данный момент энергосберегающие светодиодные лампы и светильники используются практически повсеместно, активно завоевывая отечественный рынок. Это, в первую очередь, связано с тем, что энергосберегающие светильники обладают существенными преимуществами, которые позволяют говорить об их превосходстве над другими типами источников освещения. Светодиодное освещение позволяет снизить расходы на электроэнергию почти в несколько раз. Срок службы светодиодных светильников более 20 лет. Срок окупаемости энергосберегающих светильников составляет 4,5 месяца.

- Информационное обеспечение энергосбережения.

Большое значение имеет использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения и передового опыта. Значительное влияние могут оказать СМИ на формирование позитивного отношения к энергосберегающим технологиям у населения, в частности, по отношению к установке квартирных водосчетчиков.

- Формирование положительного общественного мнения по проблемам энергосбережения.

Проводимые муниципалитетом мероприятия по энергосбережению, информационное обеспечение, которое заключается в работе с населением, должны привести к формированию положительного общественного мнения по проблемам экономии ресурсов, в первую очередь  у детей и подростков, что будет положительно влиять как на состояние природных ресурсов, так и, при переходе на оплату за потреблённые ресурсы по приборам, на материальное благосостояние горожан.

- Ресурсное обеспечение программы

Для реализации Программы необходимо выработать эффективный механизм, включающий в себя устойчивые источники финансирования и четкие меры по стимулированию энергоресурсосбережения.

Источниками финансирования Программы являются:

- Экономия субвенции на возмещение затрат или недополученных доходов, в связи  с  государственным регулированием тарифов на коммунальные ресурсы (услуги)   для населения, проживающего на территории МО "Посёлок Чернышевский»;  Обоснование экономии субвенции на возмещение затрат или недополученных доходов, в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) для населения, проживающего на территории МО "Посёлок Чернышевский».

- Средства МО «Поселок Чернышевский»

- Механизм реализации программы

5.1.	Реализация программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 3.

5.2.	Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.	С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительную работу с населением через средства массовой информации.

5.4.	В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Посёлок Чернышевский».

5.5.	Общее текущее управление и оперативный контроль реализации программы осуществляется Главой МО «Посёлок Чернышевский».

5.6.	Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета и мониторинга.

- Оценка эффективности программы

6.1.	Оценка эффективности программ осуществляется   по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

6.2.	 Оценка эффективности муниципальной целевой программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Перечень программных мероприятий.

| № п/п | Мероприятие |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы. | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В системе теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в тех.помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1.Рациональное использование тепловой энергии. 2. Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | 1.Современные пред изолированные трубы, полипропиленовые трубопроводы; 2. Балансировочные краны; 3. Арматура шарового исполнения | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 1.1 | Оборудование МКД узлами учета тепловой энергии . |  | 1.Учёт количества, контроль качества поставляемой тепловой энергии в системе отопления. | Приборы учета тепловой энергии | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 2. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления в тех. помещениях. |  | 1.Снижение утечек ресурса. 2.Снижение числа аварий. 3. Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления , ГВС. | 1.Современные пред изолированные трубы, полипропиленовые трубопроводы 2. Балансировочные краны; 3. Арматура шарового исполнения | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| В системах ГВС и ХВС: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ХВС, ГВС в тех. помещениях с применением энергоэффективных материалов. |  | 1.Рациональное использование тепловой энергии. 2. Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС, ХВС 3. Увеличение срока эксплуатации; 4. Снижение утечек ресурса; 5.Снижение числа аварий | 1.Современные пред изолированные трубы, полипропиленовые трубопроводы; 2. Балансировочные краны; 3. Арматура шарового исполнения | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 2.2 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС в технических помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1.Увеличение срока эксплуатации трубопроводов. 2.Снижение утечек ресурса. 3.Снижение числа аварий. 4.Рациональное использование тепловой энергии. 5.Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС. | 1.Современные пред изолированные трубы, полипропиленовые трубопроводы; 2.Балансировочные краны; 3. Арматура шарового исполнения | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 2.3 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС в технических помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1.Увелечение срока эксплуатации трубопроводов. 2.Снижение утечек воды. 3.Снижение числа аварий. 4.Рациональное использование воды. 5.Экономия потребления воды в системе ХВС. | 1.Современные пред изолированные трубы, полипропиленовые трубопроводы; 2.Балансировочные краны; 3. Арматура шарового исполнения | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 2.4 | Оборудование индивидуальными приборами учета ХВС и ГВС каждую квартиру не зависимо от форм собственности. |  | 1.Учёт количества и контроль качества систем ХВС и ГВС. | Приборы учета ХВС и ГВС. | Периодический осмотр, регулировка. |  |
| 2.5 | Оптимизация изношенных сетей ТВК |  | 1.Сокращение потерь при транспортировке ресурсов |  |  |  |
| В системе электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы. |  | Экономия электроэнергии. | Энергоэффективные лампы. |  | Периодический осмотр, ремонт. |
| 3.2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования. |  | 1.Автоматическое регулирование освещенности 2.Экономия электроэнергии. | Датчики освещённости, Датчики движения. |  | Периодический осмотр, ремонт. |
| 3.3 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники |  | Экономия электроэнергии | Светодиодные светильники |  | Периодический осмотр, ремонт. |
| Мероприятия по минимизации потерь тепла через тепловой контур жилых зданий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение закрывания дверей. |  | 1.Уменьшение утечек тепла через двери подъездов. 2. Рациональное использование тепловой энергии. | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. |  | Периодический осмотр, регулировка |
| 4.2 | Установка дверей и заслонок в проёмах подвальных помещений. |  | 1.Уменьшение утечек тепла через подвальные проёмы. 2. Рациональное использование тепловой энергии. | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией. |  | Периодический осмотр, регулировка |
| 4.3 | Установка теплоотражающих плёнок на окнах в подъездах. |  | 1.Уменьшение потерь лучистой энергии через окна. 2. Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая плёнка. |  | Периодический осмотр, регулировка |
| 4.4 | Замена оконных блоков в местах общего пользования. |  | 1.Уменьшение инфильтрации через оконные блоки. 2. Рациональное использование тепловой энергии. 3.Увелечение срока службы окон. | Современные окна и стеклопакеты. |  | Периодический осмотр, ремонт |
| 5.Мероприятия в помещениях МЖД. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ремонт унитазов или замена на экономические модели | 1.Ликвидация утечек воды. 2.Рациональное использование воды. 3.Экономия потребления воды ХВС. | Запчасти, современные экономичные модели | Периодический осмотр, ремонт. |  |
| 5.2 |  | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономические модели | 1.Ликвидация утечек воды. 2.Рациональное использование воды. 3.Экономия потребления воды ХВС. | Запчасти, современные экономичные модели | Периодический осмотр, ремонт. |  |
| 5.3 |  | Ремонт и установка воздушных заслонок | 1.Ликвидация утечку тепла через систему вентиляции. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | Периодический осмотр, регулировка.. |  |
| 5.4 |  | Ремонт и установка воздушных заслонок | 1.Ликвидация утечку тепла через систему вентиляции. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | Периодический осмотр, регулировка.. |  |
| 5.5 |  | Замена ламп на энергоэффекти-вные лампы. | Экономия электроэнергии. | Энергосберегающие лампы. | Периодический осмотр, замена. |  |
| 5.6 |  | Установка теплоотражающих плёнок на окнах в подъездах. | 1.Уменьшение потерь лучистой энергии через окна. 2. Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая плёнка. | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 5.7 |  | Заделка и уплотнение оконных блоков. | 1.Уменьшение инфильтрации через оконные блоки. 2. Рациональное использование тепловой энергии. | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Периодический осмотр, ремонт |  |

3 Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями.

- Расчет оценки выполнения индикаторов программы:

- 1. Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n -  значение   n-го   индикатора,   расчет  которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

- 2. Применяется для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы:

SUM I

R = ----------, где:

n

R  - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n  - количество индикаторов.

- На основании проведенной оценки эффективность реализации программы ранжируется следующим образом:

- - если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

- - если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

- По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

- а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий целевой программы;

- б) о смене форм и методов управления реализации целевой программы;

- в) о сокращении финансирования целевой программы за счет средств местного бюджета.

Потребность финансирования программных мероприятий.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Общая сумма вложений (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зданий | Шт. |  |
| 1. | Проектные работы, монтаж узлов ввода, установка и наладка ОДПУ отопления, ХВС, ГВС. | 7 | 12 | 3970,2 |
| 2 | Оборудование МКД узлами учёта электроэнергии мест общего пользования | 12 | 12 | 600,00 |
| 3 | Замена трубопроводов и арматуры систем ХВС,ГВС и отопления, в подвальных помещениях | 4 |  | 9763,7 |
| 4 | Ремонт системы отопления | 2 |  | 6990,6 |
| 5 | Модернизация трубопроводов систем ГВС, ХВС и отопления | 2 |  | 7354,7 |
| 6 | Приобретение и установка энергосберегающих светильников внутриподъездного освещения с оборудованием автоматического освещения |  | 198 | 386,00 |
| 7 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами в местах общего пользования |  | 94 | 2760,00 |
| 8 | Замена, заделка уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 31 | 1817,00 |
| 9 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники |  | 271 | 2710,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 36352,00 |

Об утверждении перечня обязательных  услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме и  входящих

в плату граждан за содержание и ремонт общего имущества

МКД МО «Поселок Чернышевский»

В соответствии с частью 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ №230 от 03.04.2013 года «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень услуг и работ,  необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и входящих в плату граждан за содержание и ремонт общего имущества,  согласно Приложению №1. Перечень является обязательным для организаций обслуживающих жилой фонд, независимо от форм собственности.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Поселок Чернышевский» Новицкую А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО

«Поселок Чернышевский»                                                             М.В.Гончарова

Приложение к Постановлению

№ 34    от   10.04.2014 г.

Перечень услуг и работ,  необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и входящих в плату граждан за содержание и ремонт общего имущества

| № п/п | Вид работ, услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание помещений общего пользования |  |
| 1.1 | Уборка лестничных площадок и маршей: - осенне-зимний период влажное подметание лестничных площадок и маршей - весенне-летний период подметание и мытье лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю 5 раз в неделю |
| 2 | Содержание придомовой территории |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | - осенне-зимний период очистка крылец, уборка снега с придомовых территорий и проходов, при отсутствии снегопадов при снегопаде уборка мусора и урн. - весенне-летний период Уборка придомовых территорий с подметанием, уборка урн уборка газонов и детских площадок | 1 раз в 2 суток по мере необходимости, но не менее 1 раза в сутки 2 раза в неделю 1 раз в двое суток 1 раз в сутки 3 раза в неделю |
| 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 | Плановые осмотры зданий -выявление дефектов строительных конструкций зданий Плановые осмотры помещений общего пользования жилых помещений -выявление дефектов строительных конструкций в помещениях общего пользования МКД Устранение дефектов в помещениях общего пользования МКД по аварийным заявкам -ремонт окон, дверей, смена стекол, ремонт полов, крылец, мелкий ремонт кровли Выполнение мероприятий по актам весеннего и осеннего осмотров зданий -устранение неисправностей и дефектов Подготовка зданий к работе в ОЗП - ремонт дверей, окон, смена стекол -регулировка, испытание и промывка системы центрального отопления: промывка системы под давлением, испытание трубопроводов, спуск воды из системы, опрессовка системы, наполнение системы в целом до заданного давления Текущий ремонт мест общего пользования МКД -ремонт стен, окон ,полов, окраска. Аварийное обслуживание -выполнение работ связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования, сетей водоотведения, сетей холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств -смена перегоревших лампочек в местах общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Техническое обслуживание приборов учета и устранение незначительных неисправностей | 2 раза в год 1 раз в неделю по мере необходимости согласно графика согласно графика 1 раз в год согласно плана круглосуточно 1 раз в год по мере необходимости в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| 4.1 4.2 | Вывоз бытового мусора Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки 1 раз в сутки |

Утверждаю:

Глава МО «Поселок Чернышевский»

___________М.В.Гончарова

Перечень услуг и работ,  необходимых для обеспечения надлежащего содержания дорог в зимнее время (с 01 октября по 30 апреля)

1.Сгребание снега автогрейдером с формированием снежного вала   2 раза в месяц

2.Сгребание свежевыпавшего снега                                                         1 раз в неделю

3.Удаление снежных накатов и наледей  автогрейдером                       2 раза в месяц

4. Посыпка территории противогололедными материалами                 2 раза в месяц

(посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего

устройства)

5. Вывоз снега и сколов самосвалом                                                       по потребности