П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№_41__ «__30__»__03__2022г.

Об утверждении программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                         «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023г.г. (приложение № 1).

- Разместить данное Постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район»  РС (Я) www.алмазный-край. рф в разделе МО «Посёлок Чернышевский».

- Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Посёлок Чернышевский»                                                                            Л.Н. Трофимова

Приложение № 1 к постановлению

Главы МО «Посёлок Чернышевский»

№_41__от «_30__»_03__2022г.

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

	нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

	максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

	соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

	рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

	выполнением должностными лицами требований федерального  законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

	постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

	четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

	укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

	материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

	выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду:

2.1. Администрация МО «Посёлок Чернышевский» организует

	работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

	работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

	проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС и топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления (Распоряжение № 51 от 24.03.2022.).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

	объекты, подлежащие проверке;

	сроки проведения проверки;

	документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График

проведения проверки готовности объектов МО «Поселок Чернышевский» к отопительному периоду 2022-2023гг.

| № | Наименование предприятия | объекты | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВГЭС ПАО АК «Якутскэнерго» | здание | 30.08.22г. |
| 2 | ВНИМС ИМЗ СО РАН | здание | 28.08.22г. |
| 3 | Детский сад № 22 «Василек» - филиал АН ДОО «Алмазик» | здание | 31.08.22г. |
| 4 | ЧСУ ЗЭС | здание | 04.09.22г. |
| 5 | ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» | здание | 09.08.22г. |
| 6 | МБОУ «СОШ № 3» | здание | 28.07.22г. |
| 7 | ГБУ РС (Я) «МДИПИ» | здание | 31.08.22г. |
| 8 | ГБУ РС (Я) МЦРБ ЧГБ | здание | 08.08.22г. |
| 9 | Культурно-образовательный центр | здание | 07.08.22г. |
| 10 | ВФ АО «ТЭС» (жилищный фонд) |  | 31.08.22г. |
| 11 | ВФ АО «ТЭС» (эл. котельные) | эл. котельная № 1 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 2 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 3 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 7 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 6 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 8 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 9 | 21.08.22г. |
|  |  | эл. котельная № 12 | 21.08.22г. |
|  |  | Сети ТВК | 21.08.22г. |
| 12 | МБУ ФОК «Каскад» | здание | 20.08.22г. |
| 13 | Здание АМО «Посёлок Чернышевский» | здание | 03.09.22г. |
| 14 | ПЧ -3 ОГПС РС (Я) № 21 по МО «Мирнинский район» | здание | 21.08.22г. |
| 15 | ЧПП ОМВД России по МР | здание | 06.09.22г. |
| 16 | МУАД ЧДУ | здание | 30.08.22г. |
| 17 | Якутское отделение ПАО «Сбербанк» 8603/233 | здание | 30.08.22г. |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

	объект проверки готов к отопительному периоду;

	объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

	объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе,  по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 сентября - для теплоснабжающих  организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки,  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией:

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию МО «Посёлок Чернышевский» информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в  администрацию МО «Посёлок Чернышевский» информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и тепло-сетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию МО «Посёлок Чернышевский» сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

«____»__________2022г.

Комиссия,  утвержденная  Распоряжением  Главы МО  «Посёлок Чернышевский»                      от  «24»  марта .2022г. №  51,  в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023г.г., утвержденной Постановлением главы  МО «Посёлок Чернышевский»   от  « 25  » марта . 2022г.  №  36 .

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» произвела проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

_________________________________________________

(наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 г.г.: _________листов.

Председатель комиссии:    ______________________Ф.И.О.

Члены комиссии:                ______________________Ф.И.О.

______________________Ф.И.О.

______________________Ф.И.О.

______________________Ф.И.О.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»____________20___г.:_____________________________________________

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№____ от «_____»_______________ 20___ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -____________________

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан___________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

3.___________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

	укомплектованность указанных служб персоналом;

	обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

	нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

	первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-приготовления и топливоподачи;

	соблюдение водно-химического режима;

	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

	наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 4

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

ВИЗЫ:

Специалист по благоустройству  _______________ Р.Р. Ерина