## Мирнинский улус
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
Муниципальное образование Мирнинский улус.
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 448820 | 0 | 90940 | 77620 | 207520 | 72740 | 0
1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 (6) кВ Мирный | Реконструкция ПС 220/110/10 (6) кВ Мирный с внедрением "зеленых" технологий в части использования оборудования с вакуумным, элегазовым принципом гашения дуги | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | 2 х 125 МВА | 161040 |  |  | 15560 | 72740 | 72740 | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 161040 |  |  | 15560 | 72740 | 72740
1.2 | Реконструкция ПС220/6 кВ "Фабрика-3" с | Реконструкция ПС220/6 кВ "Фабрика-3" с переводом на напряжение 110 (6) кВ с внедрением "зеленых" технологий в части использования оборудования с вакуумным, элегазовым принципом гашения дуги | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | 2 х 16 МВА | 287780 |  | 90940 | 62060 | 134780 |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 287780 |  | 90940 | 62060 | 134780
2 | Проект 2. Развитие (модернизация) сетей электроснабжения |  |  |  | 1083902 | 41384 | 41384 | 391384 | 109750 | 500000 | 0
2.1 | Строительство ВЛ-220 кВ "ВГЭС-Айхал-Удачный" | Строительство ВЛ-220 кВ "ВГЭС-Айхал-Удачный" | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | 99,06 км | 959750 |  |  | 350000 | 109750 | 500000 | 0 |  | 6016.5
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 959750 |  |  | 350000 | 109750 | 500000
2.2 | Реконструкция ВЛ-6(35) кВ «Светлый-Сюльдюкар» с заменой деревянных опор | Реконструкция ВЛ-6(35) кВ «Светлый-Сюльдюкар» | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | 25 км | 124152 | 41384 | 41384 | 41384
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 124152 | 41384 | 41384 | 41384
3 | Итого |  |  |  | 1532722 | 41384 | 132324 | 469004 | 317270 | 572740 | 0

## МО «Поселок Алмазный»
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
МО «Поселок Алмазный»
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 1050 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0
1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. | Замена изношенных трансформаторных подстанций. | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | Количество трансформаторов -3 ед. | 1050 |  | 350 | 350 | 350 |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 1050 |  | 350 | 350 | 350
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  |  |  | 13632 | 0 | 3686 | 3686 | 4055 | 2205 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП)с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей ВЛ-0,4 кВ - 10 км | 8820 |  | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 8820 |  | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция линий электропередачи 10 (6) кВ, с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых ВЛ-10 (6) кВ - 3 км | 2962 |  | 1481 | 1481 |  |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 2962 |  | 1481 | 1481
2.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Установка приборов учета позволить производить учет тепловой энерги | Повышение энергоэффективности системвы теплоснабжения | Установка 37 приборов учета электрической энергии | 1850 |  |  |  | 1850
3 | Итого |  |  |  | 14682 | 0 | 4036 | 4036 | 4405 | 2205 | 0

## МО «Ботуобуйинский наслег»
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. | Замена изношенных трансформаторных подстанций. | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | Количество трансформаторов -2 ед. | 700 |  |  | 350 |  | 350 | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 700 |  |  | 350 |  | 350
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  |  |  | 11106 | 0 | 0 | 3739 | 3839 | 1764 | 1764 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП)с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей ВЛ-0,4 кВ - 8 км | 7056 |  |  | 1764 | 1764 | 1764 | 1764
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 7056 |  |  | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция линий электропередачи 10 (6) кВ, с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых ВЛ-10 (6) кВ - 2 км | 3950 |  |  | 1975 | 1975 |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 3950 |  |  | 1975 | 1975
2.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Установка приборов учета позволить производить учет тепловой энерги | Повышение энергоэффективности системвы теплоснабжения | Установка 2 приборов учета электрической энергии | 100 |  |  |  | 100
3 | Итого |  |  |  | 11806 | 0 | 0 | 4089 | 3839 | 2114 | 1764

## МО «Садынский наслег»
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. | Замена изношенных трансформаторных подстанций. | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | Количество трансформаторов -2 ед. | 700 |  |  |  |  | 350 | 350
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 350 | 350
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  |  |  | 6823 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1481 | 5292 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП)с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей ВЛ-0,4 кВ - 6 км | 5292 | [5 empty] | 5292
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 5292 | [5 empty] | 5292
2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция линий электропередачи 10 (6) кВ, с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых ВЛ-10 (6) кВ - 1,5 км | 1481 |  |  |  |  | 1481 | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1481 |  |  |  |  | 1481
2.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Установка приборов учета позволить производить учет тепловой энерги | Повышение энергоэффективности системвы теплоснабжения | Установка 1 приборов учета электрической энергии | 50 |  |  |  | 50
3 | Итого |  |  |  | 7523 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1831 | 5642

## МО «Чуонинский наслег»
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
МО «Чуонинский наслег» с. Арылах
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. | Замена изношенных трансформаторных подстанций. | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | Количество трансформаторов -3 ед. | 1050 | [5 empty] | 1050
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 1050 | [5 empty] | 1050
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  |  |  | 12432 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 11782
2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП)с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей ВЛ-0,4 кВ - 10 км | 8820 | [5 empty] | 8820
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 8820 | [5 empty] | 8820
2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция линий электропередачи 10 (6) кВ, с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых ВЛ-10 (6) кВ - 3 км | 2962 | [5 empty] | 2962
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 2962 | [5 empty] | 2962
2.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Установка приборов учета позволить производить учет тепловой энерги | Повышение энергоэффективности системвы теплоснабжения | Установка 13 приборов учета электрической энергии | 650 |  |  |  | 650
3 | Итого |  |  |  | 13482 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 12832

## МО "Поселок Светлый"
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
Электроснабжение
МО "Поселок Светлый"
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  | 1750 | 0 | 0 | 350 | 350 | 700 | 350
1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. | Замена изношенных трансформаторных подстанций. | Повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению | Количество трансформаторов -5 ед. | 1750 |  |  | 350 | 350 | 700 | 350
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 1750 |  |  | 350 | 350 | 700 | 350
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения |  |  |  | 15907 | 0 | 0 | 3686 | 6330 | 3686 | 2205
2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП)с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей ВЛ-0,4 кВ - 10 км | 8820 |  |  | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 8820 |  |  | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция линий электропередачи 10 (6) кВ, с заменой старых опор. | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых ВЛ-10 (6) кВ - 3 км | 2962 |  |  | 1481 |  | 1481 | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 2962 |  |  | 1481 |  | 1481
2.3 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых распредсетей КЛ-0,4 кВ - 2 км | 2162 |  |  |  | 2162 |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 2162 |  |  |  | 2162
2.4 | Реконструкция кабельной линии КЛ-10 (6) кВ | Реконструкция кабельной линии КЛ-10 (6) кВ | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии | Протяженность реконструируемых КЛ-10 (6) кВ - 1 км | 1413 |  |  |  | 1413 |  | 0
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0
| плата за технологическое присоединение |  |  |  | 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1413 |  |  |  | 1413
2.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Установка приборов учета позволить производить учет тепловой энерги | Повышение энергоэффективности системвы теплоснабжения | Установка 11 приборов учета электрической энергии | 550 |  |  |  | 550
3 | Итого |  |  |  | 17657 | 0 | 0 | 4036 | 6680 | 4386 | 2555

## Свод
Свод по наслегам
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028
1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения | 454070 | 0 | 91290 | 78670 | 208220 | 74140 | 1750
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения | 1140602 | 41384 | 45070 | 402495 | 124674 | 509136 | 21043
3 | Итого | 1594672 | 41384 | 136360 | 481165 | 329694 | 583276 | 22793