## Алмазный
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "Поселок Алмазный"
1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений | Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат. |  | 7900 | 0 | 3200 | 2700 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат.
1.1. | Строительство водоочистных сооружений в п. Алмазный | Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить очистку воды от химических примесей перед подачей потребителям | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, очистка воды от химических примесей перед подачей потребителям | 600 м3/сут | 5400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН-100 %
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников. | Улучшение качества вод поверхностных источников и защита их от антропогенных загрязнений подземных источников |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Установка резервуаров чистой воды | Строительство резервуаров чистой воды позволит хранить воду после очистки | Хранение чистой воды | 4 шт., V=200 м3 | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Хранение чистой воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.4. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения позволит определить проблемные вопросы в системе водоснабжения и водоотведения и разработать мероприятия для решения данных проблем | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов | 1 ед. | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500 | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления |  | 37338 | 0 | 900 | 2422 | 2422 | 2422 | 29172 | 2422 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления
2.1. | Стротельство распределительной сети водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | Dy 2*250 мм, 0,5 км | 2900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 2900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2900 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН - 100 %. Сокращение потерь, снижение аварийности, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 2700 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 2700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2700
2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | 3,5 км, Dy 150мм, противопожарные гидранты- 24 ед., водоразборные колонки - 18 ед. | 9688 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2422; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2422; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2422; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 2422; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2422 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса нового строительсва
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 8888 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2222; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2222; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2222; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 2222; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2222
2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | 7,95 км | 23850 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 23850; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2027: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2028: 4770
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 23850 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 23850; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2027: 4770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2028: 4770
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.4. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета холодной воды позволит определить фактический объем потребления холодной воды | Снижение объемов потребления холодной воды | 15 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления холодной воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.5. | Установка приборов учета горячей воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета горяей воды позволит определить фактический объем потреблениягорячей воды | Снижение объемов потребления горячей воды | 15 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления горячей воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды |  | 1750 | 0 | 150 | 300 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды
3.1. | Установка приборов учета на водозаборе | Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями | 1 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями, снижение водопотребления
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды | 2 шт. | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 46988 | 0 | 4250 | 5422 | 4722 | 3422 | 29172 | 2422 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770

## Светлый
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "Поселок Светлый "
1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений | Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат. |  | 12000 | 0 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат.
1.1. | Комплексная реконструкция водозабора, водоочистных сооружений п. Светлый | Реконструкция водозабора п. Светлый позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить безопасную эксплуатацию водоисточников | Повышение надежности системы водоснабжения, безопасная эксплуатация водоисточников |  | 10000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 6000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2000 | Повышение надежности системы водоснабжения
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 10000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 6000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2000
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников. | Улучшение качества вод поверхностных источников и защита их от антропогенных загрязнений подземных источников |  | 1500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения позволит определить проблемные вопросы в системе водоснабжения и водоотведения и разработать мероприятия для решения данных проблем | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов | 1 ед. | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления |  | 142755 | 0 | 6535 | 5560 | 5560 | 5560 | 119540 | 5560 | 4170 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления
2.1. | Реконструкция водопроводной сети в п. Светлый с заменой на полимерные трубы | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | Dy 100-300 мм, 20 км | 69500 |  | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 47260 | 5560 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН - 100 %. Сокращение потерь, снижение аварийности, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 41700 | [5 empty] | 41700 |  | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 27800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 5560; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 5560; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 5560; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 5560; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 5560; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 5560
2.2. | Строительство сетей водоснабжения в п. Светлый | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | 3,6 км, Dy 150-300 мм | 12510 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 12510; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2502; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 2502; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 2502; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 2502; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 2502 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса нового строительсва
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 11510 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 11510; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2302; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 2302; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 2302; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 2302; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 2302
2.3. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета холодной воды позволит определить фактический объем потребления холодной воды | Снижение объемов потребления холодной воды | 15 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления холодной воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.4. | Установка приборов учета горячей воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета горяей воды позволит определить фактический объем потреблениягорячей воды | Снижение объемов потребления горячей воды | 35 шт. | 525 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 525; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления горячей воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 525 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 525; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды |  | 2250 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 0; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 0; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды
3.1. | Установка приборов учета на водозаборе в п. Светлый | Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями | 1 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями, снижение водопотребления
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в п. Светлый | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды | 2 шт. | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения в п. Светлый | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 157005 | 0 | 8485 | 6360 | 9060 | 7560 | 65770 | 7560 | 6170 | 8672 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170

## Ботуобуйинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "Ботуобуйинский наслег"
1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений | Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат. |  | 12100 | 0 | 200 | 2700 | 4200 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат.
1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема | Строительство насосной станции I подъема позволит обеспечить подачу воды на ВОС с необходимым давлением | Подача воды на ВОС с необходимым давлением | 230 м3/сут | 4400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Подача воды на ВОС с необходимым давлением
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 4000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Строительство водоочистных сооружений | Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить очистку воды от химических примесей перед подачей потребителям | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, очистка воды от химических примесей перед подачей потребителям | 230 м3/сут | 4000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН-100 %
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 3800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников. | Улучшение качества вод поверхностных источников и защита их от антропогенных загрязнений подземных источников |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000 | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000
1.4. | Установка резервуаров чистой воды | Строительство резервуаров чистой воды позволит хранить воду после очистки | Хранение чистой воды | 2*200 м3, 2*100 м3, 2*50 м3 | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 500 | Хранение чистой воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 500
1.5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения позволит определить проблемные вопросы в системе водоснабжения и водоотведения и разработать мероприятия для решения данных проблем | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов | 1 ед. | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления |  | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 27430 | 2770 | 2770 | 2500 | 3400 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления
2.1. | Стротельство распределительной сети водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | Dy 2*125 мм, 3 км | 7500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 7500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 2500 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН - 100 %. Сокращение потерь, снижение аварийности, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 6900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 6900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 2300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 2300
2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | 3 км, Dy 150мм, противопожарные гидранты- 12 ед., водоразборные колонки - 9 ед. | 8310 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 5540; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2770; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2770 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса нового строительсва
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 7710 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2570; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 5140; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2570; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2570
2.3. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета холодной воды позволит определить фактический объем потребления холодной воды | Снижение объемов потребления холодной воды | 5 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 450 | Снижение объемов потребления холодной воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 450
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.4. | Установка приборов учета горячей воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета горяей воды позволит определить фактический объем потреблениягорячей воды | Снижение объемов потребления горячей воды | 5 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 450 | Снижение объемов потребления горячей воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 450
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды
3.1. | Установка приборов учета на водозаборе | Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями | 1 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями, снижение водопотребления
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды | 2 шт. | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1000
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 29060 | 0 | 200 | 2700 | 4200 | 5520 | 16440 | 3270 | 3770 | 2500 | 3400 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Садынский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "Садынский наслег"
1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений | Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат. |  | 11900 | 0 | 2600 | 4800 | 2000 | 500 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат.
1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема | Строительство насосной станции I подъема позволит обеспечить подачу воды на ВОС с необходимым давлением | Подача воды на ВОС с необходимым давлением | 300 м3/сут | 4800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Подача воды на ВОС с необходимым давлением
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 4400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Строительство водоочистных сооружений | Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить очистку воды от химических примесей перед подачей потребителям | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, очистка воды от химических примесей перед подачей потребителям | 300 м3/сут | 4000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН-100 %
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 3800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников. | Улучшение качества вод поверхностных источников и защита их от антропогенных загрязнений подземных источников |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000 | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000
1.4. | Установка резервуаров чистой воды | Строительство резервуаров чистой воды позволит хранить воду после очистки | Хранение чистой воды | 2*200 м3, 2*100 м3, 1*50 м3 | 900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Хранение чистой воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения позволит определить проблемные вопросы в системе водоснабжения и водоотведения и разработать мероприятия для решения данных проблем | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов | 1 ед. | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления |  | 6010 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 2655 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления
2.1. | Стротельство распределительной сети водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | Dy 2*125 мм, 0,1 км | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 500 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН - 100 %. Сокращение потерь, снижение аварийности, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 500
2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | 1,7 км, Dy 150мм, противопожарные гидранты- 12 ед., водоразборные колонки - 9 ед. | 4710 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2355; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2355; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса нового строительсва
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 4310 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2155; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2155; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.3. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета холодной воды позволит определить фактический объем потребления холодной воды | Снижение объемов потребления холодной воды | 5 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления холодной воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.4. | Установка приборов учета горячей воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета горяей воды позволит определить фактический объем потреблениягорячей воды | Снижение объемов потребления горячей воды | 5 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объемов потребления горячей воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 600 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды
3.1. | Установка приборов учета на водозаборе | Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями | 1 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями, снижение водопотребления
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды | 2 шт. | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1000
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 18160 | 0 | 2600 | 4800 | 4505 | 3755 | 2500 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Чоунинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "Чоунинский наслег"
1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений | Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат. |  | 13600 | 0 | 5850 | 5750 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением, снижение эксплуатационных затрат.
1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема | Строительство насосной станции I подъема позволит обеспечить подачу воды на ВОС с необходимым давлением | Подача воды на ВОС с необходимым давлением | 650 м3/сут. | 5500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Подача воды на ВОС с необходимым давлением
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 5100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Строительство водоочистных сооружений | Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить очистку воды от химических примесей перед подачей потребителям | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, очистка воды от химических примесей перед подачей потребителям | 650 м3/сут. | 5200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН-100 %
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 5200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников. | Улучшение качества вод поверхностных источников и защита их от антропогенных загрязнений подземных источников |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.4. | Установка резервуаров чистой воды | Строительство резервуаров чистой воды позволит хранить воду после очистки | Хранение чистой воды | 2*200 м3, 2*100 м3, 1*50 м3 | 900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 500 | Хранение чистой воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 500
1.5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения позволит определить проблемные вопросы в системе водоснабжения и водоотведения и разработать мероприятия для решения данных проблем | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов | 1 ед. | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Разработка мероприятий по водоснабжению и водоотведению с целью решения проблемных вопросов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления |  | 72616 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8038 | 59578 | 8038 | 8038 | 8038 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления
2.1. | Стротельство распределительной сети водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | Dy 150 мм, 4,5 км | 12152 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3038; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 9114; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3038; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 3038; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 3038 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН - 100 %. Сокращение потерь, снижение аварийности, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 200
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 11352 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2838; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 8514; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2838; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2838; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2838
2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, улучшение качества подаваемой воды потребителям, снижение потерь в сетях, соответствие качества питьевой воды СанПиН, сокращение потерь. | 10 км | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 20000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 5000
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 20000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 5000
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.3. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета холодной воды позволит определить фактический объем потребления холодной воды | Снижение объемов потребления холодной воды | 15 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 450
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 450
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
2.4. | Установка приборов учета горячей воды у потребителей | Установка общедомовых приборов учета горяей воды позволит определить фактический объем потреблениягорячей воды | Снижение объемов потребления горячей воды | 15 шт. | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 450
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 450 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 450
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды
3.1. | Установка приборов учета на водозаборе | Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями | 1 шт. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 150 | Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями, снижение водопотребления
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 150
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды | 2 шт. | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 600 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 600
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| плата за подключение к системе водоснабжения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 1000
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 57902 | 0 | 5850 | 5750 | 6000 | 8038 | 32264 | 8038 | 9288 | 9038 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сводная
№ п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Мирнинский улус
1.1. | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 54500 | 0 | 13350 | 16450 | 11200 | 4500 | 9000 | 2500 | 4500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Светлый | 12000 | 0 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Алмазный | 7900 | 0 | 3200 | 2700 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 10900 | 0 | 2600 | 4800 | 2000 | 500 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 10600 | 0 | 200 | 2700 | 4200 | 2000 | 1500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 13100 | 0 | 5850 | 5750 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 185595 | 0 | 7435 | 7982 | 15337 | 21445 | 133396 | 19290 | 17878 | 17210 | 15072 | 10072 | 6672 | 11442 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940
| Поселок Светлый | 82985 | 0 | 6535 | 5560 | 5560 | 5560 | 59770 | 5560 | 4170 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170
| Поселок Алмазный | 37338 | 0 | 900 | 2422 | 2422 | 2422 | 29172 | 2422 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770
| Садынский наслег | 5510 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 2655 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 16710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 13940 | 2770 | 2770 | 2500 | 3400 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 43052 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8038 | 30014 | 8038 | 8038 | 8038 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проект 3. Мероприятия по энергосбережеию и повышению энергетической эффективности | 9250 | 0 | 600 | 600 | 1950 | 2350 | 3750 | 0 | 1750 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Светлый | 2250 | 0 | 450 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Алмазный | 1750 | 0 | 150 | 300 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 600 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 249345 | 0 | 21385 | 25032 | 28487 | 28295 | 146146 | 21790 | 24128 | 20210 | 15072 | 10072 | 7672 | 11442 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940

## Лист4
№ п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Мирнинский улус
| Поселок Светлый | 97235 | 0 | 8485 | 6360 | 9060 | 7560 | 7560 | 6170 | 8672 | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170
| Поселок Алмазный | 46988 | 0 | 4250 | 5422 | 4722 | 3422 | 2422 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770
| Садынский наслег | 18160 | 0 | 2600 | 4800 | 4505 | 3755 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 29060 | 0 | 200 | 2700 | 4200 | 5520 | 3270 | 3770 | 2500 | 3400 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 57902 | 0 | 5850 | 5750 | 6000 | 8038 | 8038 | 9288 | 9038 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 249345 | 0 | 21385 | 25032 | 28487 | 28295 | 21790 | 24128 | 20210 | 15072 | 10072 | 7672 | 11442 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940