## Алмазный
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДООТВЕДЕНИЕ
МО "Поселок Алмазный"
1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. |  | 12700 | 0 | 0 | 5200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
1.1. | Стротельство БМУ-500 для очистки сточных вод | Стротельство БМУ-500 для очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, повысить качество очистки сточных вод | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду | 500 м3/сут. | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод до 100%
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
1.2. | Строительство КНС | Строительство канализационной насосной станции позволит обеспечить перспективную застройку услугами водоотведения, обеспечить транспортировку стоков | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков | 3 шт. | 7500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2500 | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 7500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2500
1.3. | Установка канализационного сборника | Установка канализационного сборника позволит обеспечить сбор стоков | Сбор стоков | 2 шт., V=50 м3 | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Сбор стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |  | 18840 | 0 | 0 | 3360 | 3360 | 3360 | 8760 | 3360 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности системы водоотведения
2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жителей | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства | 5,6 км, Dy 150 мм | 13440 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3360 | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 13440 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3360
2.2. | Строительство напорных сетей канализации | Реконструкция ветхих канализационных сетей позволит увеличить пропускную способность существующих коллекторов, снизить аварийность | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение аварийности | 2,7 км, Dy 125-150 мм | 5400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 5400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2700 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 5400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 5400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2700
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Экономия энергоресурсов |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов
3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами | Установка регулируемого привода в системах водоотведения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков | 2 шт | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 600 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 600
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения поселений позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000
3.3. | Установка приборов учета на КОС | Установка приборов учета на КОС позволит определить фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод | 1 ед. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150 | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 20430 | 0 | 0 | 8560 | 6010 | 5860 |  | 6460 | 2700 | 2700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Светлый
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДООТВЕДЕНИЕ
МО "Поселок Светлый"
1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. |  | 10500 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
1.1. | Реконструкция очистных сооружений с расширением мощности до 2000 м3/сут. | Реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности позволит обеспечить очистку необходимого объема сточных вод, повысить надежность системы водоотведения, повысить качество очистки сточных вод | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод | 2000 м3/сут. | 10500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод до 100%
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 10500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |  | 41769 | 0 | 0 | 2760 | 6143 | 6143 | 26723 | 6143 | 2760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | Повышение надежности системы водоотведения
2.1. | Строительство канализационных сетей в п. Светлый | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жителей | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства | 2,9 км, Dy 300-350 мм | 10149 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3383 | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 10149 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3383; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3383
2.2. | Реконструкция сетей канализации в п. Светлый | Реконструкция ветхих канализационных сетей позволит увеличить пропускную способность существующих коллекторов, снизить аварийность | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение аварийности | 10,5 км, Dy 100-350 мм | 31620 |  |  | 2760 | 2760 | 2760 | 23340 | 2760 | 2760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 31620 |  |  | 2760 | 2760 | 2760 | 23340 | 2760 | 2760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Экономия энергоресурсов |  | 2750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов
3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами | Установка регулируемого привода в системах водоотведения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков | 2 шт | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения поселений позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 2000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2000
3.3. | Установка приборов учета на КОС | Установка приборов учета на КОС позволит определить фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод | 1 ед. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 55019 | 0 | 4100 | 6260 | 9793 | 6143 | 28723 | 6143 | 4760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980

## Ботуобуйинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДООТВЕДЕНИЕ
МО "Ботуобуйинский наслег"
1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. |  | 5600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
1.1. | Стротельство БМУ-200 для очистки сточных вод | Стротельство БМУ-200 для очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, повысить качество очистки сточных вод | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду | 200 м3/сут. | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод до 100%
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
1.2. | Строительство КНС | Строительство канализационной насосной станции позволит обеспечить перспективную застройку услугами водоотведения, обеспечить транспортировку стоков | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков | 1 шт. | 2500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2500 | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2400
1.3. | Установка канализационного сборника | Установка канализационного сборника позволит обеспечить сбор стоков | Сбор стоков | 1 шт., V=50 м3 | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Сбор стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |  | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 2400 | 960 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности системы водоотведения
2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жителей | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства | 1,4 км, Dy 150 мм | 3360 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3360; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 960 | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 3160 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3160; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 860
2.2. | Строительство напорных сетей канализации | Реконструкция ветхих канализационных сетей позволит увеличить пропускную способность существующих коллекторов, снизить аварийность | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение аварийности | 1,5 км, Dy 100-125 мм | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1000 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 900
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Экономия энергоресурсов |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 150 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов
3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами | Установка регулируемого привода в системах водоотведения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков | 2 шт | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 600 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 600
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения поселений позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1000
3.3. | Установка приборов учета на КОС | Установка приборов учета на КОС позволит определить фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод | 1 ед. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 150 | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 150
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 13710 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 10610 | 150 | 0 | 5500 | 960 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0

## Садынский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДООТВЕДЕНИЕ
МО "Садынский наслег"
1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. |  | 5600 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
1.1. | Стротельство БМУ-200 для очистки сточных вод | Стротельство БМУ-200 для очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, повысить качество очистки сточных вод | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду | 200 м3/сут. | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод до 100%
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
1.2. | Строительство КНС | Строительство канализационной насосной станции позволит обеспечить перспективную застройку услугами водоотведения, обеспечить транспортировку стоков | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков | 1 шт. | 2500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2500 | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2400
1.3. | Установка канализационного сборника | Установка канализационного сборника позволит обеспечить сбор стоков | Сбор стоков | 1 шт., V=100 м3 | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Сбор стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |  | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 2400 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности системы водоотведения
2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жителей | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства | 1,5 км, Dy 150 мм | 3600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1200 | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 3400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 1100
2.2. | Строительство напорных сетей канализации | Реконструкция ветхих канализационных сетей позволит увеличить пропускную способность существующих коллекторов, снизить аварийность | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение аварийности | 2 км, Dy 100-125 мм | 4000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 4000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 2000 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 3800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 3800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 1900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1900
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Экономия энергоресурсов |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов
3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами | Установка регулируемого привода в системах водоотведения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков | 2 шт | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 600 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 600
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения поселений позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1000
3.3. | Установка приборов учета на КОС | Установка приборов учета на КОС позволит определить фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод | 1 ед. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150 | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 3250 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 150 |  | 2400 | 4300 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Чоунинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры (на период с 2013 г. до 2028 г.) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (на период с 2013 г. до 2028 г.) | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ВОДООТВЕДЕНИЕ
МО "Чоунинский наслег"
1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. |  | 10300 | 0 | 2500 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
1.1. | Стротельство БМУ для очистки сточных вод | Стротельство БМУ-200 для очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, повысить качество очистки сточных вод | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду | 650 м3/сут. | 5200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 5200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение очистки необходимого объема сточных вод, повышение качества очистки сточных вод до 100%
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 5200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 5200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
1.2. | Строительство КНС | Строительство канализационной насосной станции позволит обеспечить перспективную застройку услугами водоотведения, обеспечить транспортировку стоков | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков | 2 шт. | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения, транспортировка стоков | перенесла
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 4800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
1.3. | Установка канализационного сборника | Установка канализационного сборника позволит обеспечить сбор стоков | Сбор стоков | 1 шт., V=100 м3 | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Сбор стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |  | 13100 | 0 | 0 | 2400 | 700 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности системы водоотведения
2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей | Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жителей | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства | 1,3 км, Dy 150 мм | 3100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 2900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
2.2. | Строительство напорных сетей канализации | Реконструкция ветхих канализационных сетей позволит увеличить пропускную способность существующих коллекторов, снизить аварийность | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение аварийности | 5 км, Dy 200 мм | 10000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 7500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2500 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 100
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 9600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 7200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 2400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 2400
3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Экономия энергоресурсов |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1150 | 0 | 150 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергоресурсов
3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами | Установка регулируемого привода в системах водоотведения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков | 2 шт | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0 | Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения поселений позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению | 1 ед. | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000 | Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000
3.3. | Установка приборов учета на КОС | Установка приборов учета на КОС позволит определить фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод | 1 ед. | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 150 | Определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | 150 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 150
| плата за подключение к системе водоотведения |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
| бюджетные средства (без определения источника) |  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2030: 0
4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 25150 | 0 | 2500 | 10200 | 700 | 3100 | 8650 | 2500 | 2650 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сводная
№ п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Мирнинский улус
1.1. | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 44700 | 0 | 6000 | 16700 | 9000 | 5500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Светлый | 10500 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Алмазный | 12700 | 0 | 0 | 5200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 5600 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 5600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 10300 | 0 | 2500 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 87669 | 0 | 0 | 8520 | 10203 | 12003 | 56943 | 14403 | 9160 | 11580 | 4940 | 3980 | 2980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980
| Поселок Светлый | 41769 | 0 | 0 | 2760 | 6143 | 6143 | 26723 | 6143 | 2760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980
| Поселок Алмазный | 18840 | 0 | 0 | 3360 | 3360 | 3360 | 8760 | 3360 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 2400 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 2400 | 960 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 13100 | 0 | 0 | 2400 | 700 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проект 3. Мероприятия по энергосбережеию и повышению энергетической эффективности | 9750 | 0 | 600 | 0 | 300 | 750 | 8100 | 750 | 2750 | 600 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Светлый | 2750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поселок Алмазный | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 150 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1150 | 0 | 150 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 142119 | 0 | 6600 | 25220 | 19503 | 18253 | 72543 | 17653 | 14410 | 14680 | 6940 | 4980 | 2980 | 2980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980

## Лист4
№ п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Мирнинский улус
| Поселок Светлый | 55019 | 0 | 4100 | 6260 | 9793 | 6143 | 6143 | 4760 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980
| Поселок Алмазный | 33290 | 0 | 0 | 8560 | 6010 | 5860 | 6460 | 2700 | 2700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Садынский наслег | 14950 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 150 | 2400 | 4300 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 13710 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 150 | 0 | 5500 | 960 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чоунинский наслег | 25150 | 0 | 2500 | 10200 | 700 | 3100 | 2500 | 2650 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 142119 | 0 | 6600 | 25220 | 19503 | 18253 | 17653 | 14410 | 14680 | 6940 | 4980 | 2980 | 2980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980