|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация **Республика Саха (Якутия)**  **Мирнинский район** АДМИНИСТРАЦИЯ **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Чуонинский наслег»** |  | **Россия Федерацията (Россия)** Саха РеспубликатаМииринэй оройуона **«Чуона нэhилиэгэ»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«12» октября 2021 г. № 144-П**

**Об утверждении Плана действий при отключении от централизованного электроснабжения населенных пунктов на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района.**

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Чуонинский наслег», в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей на территории МО «Чуонинский наслег».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План действий при отключении от централизованного электроснабжения населенных пунктов на территории МО «Чуонинский наслег» согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в администрации муниципального образования "Чуонинский наслег" и на официальном сайте администрации муниципального образования "Чуонинский наслег" (www.алмазный край.рф).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава МО «Чуонинский наслег» Горохова Т.В.**

Приложение к Постановлению

№ 144 от «12» октября 2021 г.

**План**

**действий при отключении от централизованного электроснабжения**

**населенных пунктов на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района.**

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Причина возникновения аварии | ВВид аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| Прекращение подачи электроэнергии | ООстановка работы газовой котельной | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный локальный |
| ООстановка работы бойлеров в частных дома | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в домах. | муниципальный локальный |
| ООтсутствие связи | Отключение базовых станций операторов связи и систем оповещения населения. | Муниципальный локальный |

Порядок действий по ликвидации аварий

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие мер | исполнители |
| Сообщение об отключении электроснабжения в ЕДДС, АО «Западные электрические сети», ООО «ПТВС», ООО «МП ЖХ», АО «Ростелеком» | Администрация наслега |
| Включение аварийных источников питания в газовой котельной, в базовых станций операторов связи, подключение дополнительных источников энергоснабжения для работы бойлеров,  обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома. | ООО «ПТВС», ООО «МП ЖХ», АО «Ростелеком» |
| Оповещение населения об аварии на электросетях. | Администрация наслега, ЕДДС |
| Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | ООО «ПТВС», ООО «МП ЖХ» |
| Ликвидация аварии в электросетях | АО «Западные электрические сети» |